Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Как избежать пожара в саду и на даче

Несколько советов чтобы избежать пожара:

- расстояния от границ застройки участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 метров;

- каждый участок должен быть обеспечен противопожарным                      инвентарем (багор, лопата, ведро, емкость с песком и другое);

- необходимо следить за состоянием электрооборудования;

- при эксплуатации печного отопления следует содержать печи и дымоходы в исправном состоянии, регулярно чистить дымоходы от сажи, для предупреждения возгораний от выпавших угольков на полу перед топкой положить лист железа размером 50х70 см;

- территорию около своего дома очищайте от сгораемого мусора, сухой травы, не складируйте мусор около строений, не разводите костры вблизи построек, тем более в сухую ветреную погоду;

- старайтесь соблюдать элементарные противопожарные требования при курении, завести пепельницу и периодически ее опустошать;

- не оставляйте обогревательные приборы без присмотра и ни в коем случае не используйте самодельные обогреватели;

- соблюдайте осторожность при использовании легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- к естественным и искусственным водоемам следует предусматривать подъезды и пирсы для забора воды пожарными машинами.

Только от нашего сознательного отношения и выполнения этих требований зависит сохранность имущества, а иногда и жизни.

Как правильно звонить в пожарную охрану:

1. Наберите номер «112».

- Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу.

- При необходимости уточните подъездные пути.

- Назовите свою фамилию, запомните фамилию диспетчера, принявшего вызов.